## Sheet1
Tag | Code
tag002 | AI001_71TBO | tag010 | AI009_80GAW
tag003 | AI002_71GUG | tag032 | MW
tag004 | AI003_71GLG | tag033 | MVar
tag005 | AI004I_71ROI | tag070 | RTD039_26WIS
tag006 | AI005_71ROS | tag071 | RTD040_26WOS
tag007 | AI006_80TBO
tag008 | AI007_80GUG
tag009 | AI008_80RCW
tag010 | AI009_80GAW
tag011 | AI010_80TGW
tag012 | AI011_80TBW
tag013 | AI013_80GLW
tag014 | AI014_80TRSA
tag015 | AI015_80TRSB
tag016 | AI016_80ULO
tag017 | AI017_PT_RI
tag018 | AI018_PT_ACT
tag019 | AI019_PT_AXS
tag020 | AI020_PT_PC
tag021 | AI021_PT_RC
tag022 | AI022_PT_DT
tag023 | AI023_PT_TC
tag024 | AI024_PT_RB
tag025 | AI025_PT_HPO
tag026 | AI026_PT_DWP
tag027 | AI027_PT_38C2
tag028 | AI028_PT_38C1
tag029 | AI030_PT_63GLG
tag030 | AI031_PT_63C
tag031 | AI033_49XOI
tag032 | AI073_P
tag033 | AI074_Q
tag034 | AI085_80GUW
tag035 | AI086_49XWIH
tag036 | AI087_49XWIL
tag037 | MODBUS_STR_C_A
tag038 | MODBUS_STR_C_B
tag039 | MODBUS_STR_T_A
tag040 | MODBUS_STR_T_B
tag041 | RTD001_26CWS
tag042 | RTD002_26TS1
tag043 | RTD003_26TS2
tag044 | RTD004_26TS3
tag045 | RTD005_26TS4
tag046 | RTD006_26LS1
tag047 | RTD007_26LS2
tag048 | RTD008_26LS3
tag049 | RTD009_26LS4
tag050 | RTD010_26STS
tag051 | RTD011_26LS5
tag052 | RTD012_26TI1
tag053 | RTD013_26TO1
tag054 | RTD014_26TW1
tag055 | RTD015_26TI2
tag056 | RTD016_26TO2
tag057 | RTD017_26TW2
tag058 | RTD019_26US1
tag059 | RTD020_26US2
tag060 | RTD021_26US3
tag061 | RTD022_26US4
tag062 | RTD023_26AIS1
tag063 | RTD024_26AIS2
tag064 | RTD025_26AIS3
tag065 | RTD026_26AIS4
tag066 | RTD031_26AOS1
tag067 | RTD032_26AOS2
tag068 | RTD033_26AOS3
tag069 | RTD034_26AOS4
tag070 | RTD039_26WIS
tag071 | RTD040_26WOS
tag072 | RTD041_26US5
tag073 | RTD042_26DBT1
tag074 | RTD043_26DBT2
tag075 | RTD044_26DBT3
tag076 | RTD045_26SG1
tag077 | RTD046_26SG2
tag078 | RTD047_26TB1
tag079 | RTD048_26TB2
tag080 | RTD049_26TB3
tag081 | RTD050_26TB4
tag082 | RTD051_26TB5
tag083 | RTD052_STATOR_SLOT_A1
tag084 | RTD053_STATOR_SLOT_A2
tag085 | RTD054_STATOR_SLOT_A3
tag086 | RTD055_STATOR_SLOT_B1
tag087 | RTD056_STATOR_SLOT_B2
tag088 | RTD057_STATOR_SLOT_B3
tag089 | RTD058_STATOR_SLOT_C1
tag090 | RTD059_STATOR_SLOT_C2
tag091 | RTD060_STATOR_SLOT_C3
tag092 | RTD061_AUX_TRANS_A
tag093 | RTD062_AUX_TRANS_B
tag094 | RTD063_AUX_TRANS_C
tag095 | DI110_92_CLS.ST
tag096 | AI029_PT_63ROI
tag097 | AI075_PF
tag098 | AI076_FREQ
tag099 | AI077_GEN_Vab
tag100 | AI078_GEN_Vbc
tag101 | AI079_GEN_Vca
tag102 | AI080_GEN_Ia
tag103 | AI081_GEN_Ib
tag104 | AI082_GEN_Ic
tag105 | AI084_SHAFT_V
tag106 | AI088_SHAFT_I
tag107 | VRK_H3_DGC.GV_CTRL_PV
tag108 | STS_COUNTER_START.OP
tag109 | GEN_MODE_TIME.RUN_H
tag110 | GEN_MODE_TIME.RUN_M
tag111 | SYNC_MODE_TIME.RUN_H
tag112 | SYNC_MODE_TIME.RUN_M